## Slide 1: PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU RYNKU GAZU
Międzyzdroje, 16-18 maja 2016 r.

## Slide 2
Działalność Operatora Systemu Magazynowania - regulacje
  Od 1 czerwca 2012 r. Operator Systemu Magazynowania Sp. z o. o. rozpoczęła działalność operatorską na podstawie udzielonej przez Prezesa URE koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych i decyzji o wyznaczeniu Spółki operatorem systemu magazynowania na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r.
Koncesja na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wyznaczeniu operatorem systemu magazynowania.
Taryfa w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego.
Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania (RŚUM) przyjęty przez Spółkę Operator Systemu Magazynowania Sp. z o. o.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

## Slide 3
Zadania Operatora Systemu Magazynowania
Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji magazynowych i realizacji umów z użytkownikami instalacji.
Zapewnienie długoterminowej zdolności instalacji magazynowych w celu zaspokajania potrzeb w zakresie magazynowania paliw gazowych oraz w zakresie rozbudowy instalacji magazynowych.
Dysponowanie mocą instalacji magazynowych.
Dostarczanie użytkownikom systemu oraz operatorom innych systemów informacji o warunkach świadczenia usług magazynowania paliw gazowych.

## Slide 4
  wywiązywanie się z obligacji ToP;
  pokrywanie nierównomierności dostaw i zużycia gazu ziemnego;
  możliwość optymalizacji zakupów i sprzedaży (zmienność cen gazu);
  Możliwość wywiązywania się ze zobowiązań kontraktowych.
Dlaczego potrzebujemy magazynów gazu?
Cele komercyjne przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazem ziemnym:

## Slide 5
Dlaczego potrzebujemy magazynów gazu?
Bezpieczeństwo dostaw gazu:
  zapasy obowiązkowe gazu ziemnego
  stabilna praca systemu przesyłowego gazowego
Wsparcie sektora wydobywania gazu ziemnego:
  zapewnienie stabilnej pracy kopalń gazu ziemnego

## Slide 6
Rodzaj usług magazynowania
Spółka OSM świadczy następujące rodzaje usług magazynowania (UM):
UM NA WARUNKACH CIĄGŁYCH | UM NA WARUNKACH PRZERYWANYCH
USŁUGI DŁUGOTERMINOWE (1 – 4 lata magazynowe) | 
pakiet pakiet elastyczny UM rozdzielona – 1 rok | pakiet pakiet elastyczny UM rozdzielona – 1 rok
USŁUGI KRÓTKOTERMINOWE (miesięczne, tygodniowe) | 
pakiet pakiet elastyczny UM rozdzielona | pakiet pakiet elastyczny UM rozdzielona
USŁUGI DOBOWE | 
 | UM dobowa rozdzielona

## Slide 7
1 200 / - /3500
594,65 / 800 / 1200
119 /250 / 500
90
360 / - / 1200
65 / 100
500
pojemność czynna 2016/17 [mln m3]
/ zatwierdzona rozbudowa [mln m3]
/ możliwa rozbudowa [mln m3]
594,65 /800 / 1200
PMG – podziemne magazynu gazu w częściowo wyeksploatowanych złożach
KPMG – kawernowe podziemne magazynu gazu
Instalacje magazynowe na terenie Polski
KPMG Kosakowo
KPMG Mogilno
PMG Wierzchowice
PMG Swarzów
PMG Brzeźnica
PMG Husów
PMG Strachocina

## Slide 8
Parametry instalacji magazynowych gazu wysokometanowego – sezon 2016/17
Grupa instalacji magazynowych | Instalacja magazynowa | Rodzaj magazynu | Pojemność czynna | Max moc zatłaczania | Max moc odbioru
 |  |  | [mln m3] | [mln m3/d] | [mln m3/d]
GIM Kawerna | KPMG Mogilno | kawerny solne | 594,65 | 9,60 | 18,00
 | KPMG Kosakowo |  | 119,0 | 2,40 | 9,60
GIM Sanok | PMG Husów | wyeksploatowane złoże gazu | 500,0 | 4,15 | 5,76
 | PMG Strachocina |  | 360,0 | 2,64 | 3,36
 | PMG Swarzów |  | 90,0 | 1,00 | 1,00
 | PMG Brzeźnica |  | 65,0 | 1,10 | 0,93
- | PMG Wierzchowice | wyeksploatowane złoże gazu | 1200,0 | 6,00 | 9,60
SUMA |  |  | 2 928,65 | 26,89 | 48,25

## Slide 9
Planowane parametry instalacji magazynowych gazu wysokometanowego – rok 2025
Grupa instalacji magazynowych | Instalacja magazynowa | Pojemność czynna | Max moc zatłaczania | Max moc odbioru
 |  | [mln m3] | [mln m3/d] | [mln m3/d]
GIM Kawerna | KPMG Mogilno | 800 | 9,60 | 28,80
 | KPMG Kosakowo | 250 | 2,40 | 9,60
GIM Sanok | PMG Husów | 500 | 4,15 | 5,76
 | PMG Strachocina | 360 | 2,64 | 3,84
 | PMG Swarzów | 90 | 1,00 | 1,00
 | PMG Brzeźnica | 100 | 1,44 | 1,44
- | PMG Wierzchowice | 1200 | 9,6 | 14,4
SUMA |  | 3 300 | 30,83 | 64,84

## Slide 10
Maksymalne parametry instalacji magazynowych gazu wysokometanowego
Grupa instalacji magazynowych | Instalacja magazynowa | Pojemność czynna | Max moc zatłaczania | Max moc odbioru
 |  | [mln m3] | [mln m3/d] | [mln m3/d]
GIM Kawerna | KPMG Mogilno | 1 200 | 9,60 | 28,80
 | KPMG Kosakowo | 500 | 2,40 | 9,60
GIM Sanok | PMG Husów | 500 | 4,15 | 5,76
 | PMG Strachocina | 1 200 | 9,20 | 15,10
 | PMG Swarzów | 90 | 1,00 | 1,00
 | PMG Brzeźnica | 100 | 1,44 | 1,44
- | PMG Wierzchowice | 3 500 | 18,00 | 25,00
SUMA |  | 7 090 | 40,79 | 86,7

## Slide 11
Poziom zakontraktowania usług magazynowania

## Slide 12
Ceny usług magazynowania na rynku europejskim
Magazyny Złożowe
Magazyny Kawernowe
Chart: PLN/1GWh/rok
| Polska | Niemcy | Austria | Czechy
 | 13731.7968 | 32200.5141 | 28661.6722 | 8336.9
przesył | 3212.3982 | 0 | 0 | 0
średnia | 28332.8519 | 28332.8519 | 28332.8519 | 28332.8519
Chart: PLN/1GWh/rok
| Polska | Niemcy | Francja
 | 40240.7198 | 62079.3878 | 74168.484
przesył | 9413.8602 | 0 | 0
średnia | 63422.6207 | 63422.6207 | 63422.6207
* koszt zakupu przepustowości od OGP Gaz-System wydzielony ze stawki opłat za magazynowanie w celu zapewnienia porównywalności operatorów magazynowania na rynku europejskim

## Slide 13: Pojemności magazynowe w Polsce i wybranych krajach [mld m3]
2,8
30,9
22
2,6
3,3
6,2
10,6
4,7
16,6
4,3
2,3

## Slide 14
Rozwój podziemnych magazynów gazu jest niezbędnym czynnikiem dla zabezpieczenia dostaw gazu i bezpieczeństwa energetycznego
Operator Systemu Magazynowania jest ważnym elementem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu
Podziemne magazyny gazu gwarantem bezpieczeństwa i rozwoju rynku gazu

## Slide 15: www.osm.pgnig.pl